**РГК-100-00;-01 (до 08.2017г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Седло | 11-08.2.04.00.000 | 1 |
| 2. | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 3. | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |
| 4. | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 5. | Грязесьемник | 11-08.2.00.00.011 | 2 |
| Детали, входящие в пилотный регулятор | | | |
| 6. | Клапан | 11-11.9.1.02.01.000 | 1 |
| 7. | Клапан | 11-11.9.1.02.02.000 | 1 |
| 8. | Мембрана | 11-08.2.02.00.006 | 2 |
| 9. | Мембрана | 11-08.2.02.00.013 | 1 |
| 10. | Мембрана | 11-08.2.02.00.028 | 1 |
| 11. | Манжета S5 20х27х3,7  Ecorubber 1 |  | 1 |
| 12. | Манжета S5 95х105х6.5  Ecorubber 1 |  | 1 |
| 13. | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14. | Кольцо 017-021-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15. | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16. | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17. | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18. | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19. | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 20. | Кольцо 104-110-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21. | Кольцо 170-175-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 22. | Кольцо 070-080-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| Детали, входящие в пилотный регулятор | | | |
| 23. | Кольцо 008-011-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24. | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 25. | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 26. | Кольцо 013-016-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 27. | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 28. | Кольцо 020-023-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 29. | Кольцо 043-047-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |