**ПКН-50А**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п | Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
| 1 | Клапан предохр-ный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 3 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 4 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 5 | Кольцо 060-065-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 6 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |