**ПСК-25-00;-01;-02;03**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан | 11-09.2.1.01.00.000 | 1 |
| 2 | Полотно | 11-07.3.05.03.201 | 1 |
| 4 | Кольцо 006-009-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 5 | Кольцо 009-012-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 6 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 7 | Кольцо 030-035-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |