**ПСК-50-05**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан | 11-09.2.2.02.00.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-09.2.2.06.00.000 | 1 |
| 3 | Прокладка | 11-09.2.2.00.00.006 | 1 |
| 4 | Кольцо 008-012-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 5 | Кольцо 012-015-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 6 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 7 | Кольцо 058-063-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |