РУП «Белгазтехника»                                  ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа ГНП

Заказчик:_______________________________________________

_________________________________________________________

Адрес заказчика, тел./факс:________________________________

__________________________________________________

Место установки__________________________________________

_________________________________________________________

Оборудование технологического отделения

| № п/п | Наименование | Величина, Потребность (да/нет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номенклатура обрабатываемых баллонов | 50 л | 27 л | 12 л | 5 л |
|  | Тип запорного устройства (вентиль или клапан) |  |  |  |  |
|  | Производительность баллонов/смену |  |  |  |  |
|  | Проводимые процессы по освидетельствованию баллонов: |  |  |  |  |
| 4.1 | Слив остатков газа из баллонов* |  |  |  |  |
| 4.2 | Замена запорных устройств баллонов |  |  |  |  |
| 4.3 | Гидроиспытание баллонов |  |  |  |  |
| 4.4 | Пропарка баллонов** |  |  |  |  |

* - необходимо наличие газового компрессора и емкости для сбора неиспарившихся остатков газа;

** - необходимо наличие пара с температурой 1100С.

Оборудование насосно-компрессорного отделения

| № п/п | Наименование | Потребность (да/нет.) количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие насоса для СУГ |  |
| 2 | Наличие компрессора паровой фазы СУГ |  |

Общие требования к устройству зданий ГНП

| № п/п | Наименование | Потребность (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование системой искусственного освещения |  |
| 2 | Оборудование системой отопления (при наличии источника горя горячей воды на отопление) |  |
| 3 | Оборудование системой принудительной вытяжной вентиляции |  |
| 4 | Комплектация оборудованием контроля загазованности |  |
| 5 | Комплектация автоматической установкой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре |  |

Размеры зданий ГНП определяются изготовителем в соответствии с заказанным количеством устанавливаемого оборудования.

Внешняя разводка трубопроводов выполняется заказчиком согласно проектной документации.

Обеспечение ГНП водой, сжатым воздухом, паром, электроэнергией производится заказчиком.

Емкости для СУГ и сбора неиспарившихся остатков газа в комплект поставки не входят.

Электрощитовая в комплект поставки не входит.

Подпись ответственного лица __________________/_____________________/______________________/

Ф.И.О.		должность

Дата «____»_____________20___г.

РУП «Белгазтехника» 220015, г. Минск, ул. Гурского 30, тел./факс (017) 375-67-84