# **Ремкомплект для регулятора РДК-50СВ**

| № поз. | | Наименование / Обозначение | | Количество, шт. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РДК-50СВ-Л(П)-(1,8-10) | | РДК-50СВ-Л(П)-(10-50) | | РДК-50СВ-Л(П)-(50-100) | | РДК-50СВ-Л(П)-(100-600) | |
| 1 | | Мембрана 11-19.3.03.010 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 2 | | Мембрана 11-19.3.04.012 | |  | |  | | 1 | | 1 | |
| 3 | | Клапан 11-07.3.02.00.000 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | Клапан 11-07.3.01.00.000 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 5 | Манжета 11-07.3.08.00.000 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 6 | Мембрана 11-08.2.02.00.028 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 7 | Мембрана 11-19.3.05.114 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 8 | Мембрана 11-08.2.02.00.006 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 9 | Клапан 11-11.9.1.02.01.000\* | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 10 | Клапан 11-11.9.1.02.02.000 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 11 | Мембрана 11-12.1.02.00.027 | | 1 | |  | |  | |  | |
| 12 | Мембрана 11-19.3.07.005 | |  | | 1 | | 1 | |  | |
| 13 | Мембрана 11-19.3.07.006 | |  | |  | |  | | 1 | |
| 14 | Прокладка 11-12.1.02.00.028 | | 1 | |  | |  | |  | |
| 15 | Кольцо 006-009-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 16 | Кольцо 011-014-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 17 | Кольцо 065-070-30-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 18 | Прокладка 11-19.3.03.009 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 19 | Прокладка 11-19.3.04.011 | |  | |  | | 1 | | 1 | |
| 20 | Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 21 | Кольцо 056-062-36-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 22 | Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 23 | Кольцо 044-048-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 24 | Кольцо 032-036-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 25 | Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 26 | Кольцо 034-037-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 27 | Кольцо 008-011-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 28 | Кольцо 014-017-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 29 | Кольцо 013-016-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 30 | Кольцо 020-023-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | |  | |  | |
| 31 | Кольцо 012-015-19-2-2 ГОСТ 18829-2017 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |