РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»                               ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа объемно-блочного ГРП.

Объект:_________________________________________________

_________________________________________________________

Заказчик:________________________________________________

_________________________________________________________

Адрес заказчика, тел./факс:________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

| № п/п | Наименование |  | Величина, потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входное давление, Мпа |  |  |  |
|  | Входной диаметр, мм |  |  |  |
|  | Выходное давление, Мпа (*) |  | 1-й выход | 2-й выход |
|  | Максимальная производительность, м3/ч (*) |  |  |  |
|  | Минимальная производительность, м3/ч (*) |  |  |  |
|  | Выходной диаметр, мм (*) |  |  |  |
|  | Количество ступеней редуцирования, шт. |  |  |  |
|  | Требования по устройству дополнительной (вспомогательной) линии редуцирования для работы на малых расходах |  |  |  |
|  | Необходимость в резервной линии редуцирования |  |  |  |
|  | Необходимость в байпасной линии редуцирования |  |  |  |
|  | Способ отбора импульсов к приборам управления |  |  |  |
|  | Импульсная колонка |  |  |  |
|  | Внутренний импульсопровод |  |  |  |
|  | Врезка в байпасный трубопровод |  |  |  |
|  | Устройство сбросного узла |  |  |  |
|  | Клапан КПС |  |  |  |
|  | Гидрозатвор |  |  |  |
|  | Необходимость в установке сбросного клапана между ступенями (при двухступенчатой схеме редуцирования) |  |  |  |
|  | Требования по установке второго предохранительно-запорного клапана ПКН (В) (при двухступенчатой схеме редуцирования газа) |  |  |  |
|  | Решение по теплоснабжению ГРП |  |  |  |
|  | Автономное |  |  |  |
|  | Централизованное |  |  |  |
|  | Необходимость установки узла учета в ГРП | счетчик газа |  |  |
|  |  | комплекс |  |  |
|  | Закольцованный или тупиковый |  |  |  |
|  | Оснащение системой телемеханики |  |  |  |
| 20. | Необходимость установки самопишущих приборов |  |  |  |
| 21 | Необходимость установки адаптеров для подключения системы диагностирования PLEXOR |  |  |  |

(*) – по каждому выходу

Примечание – к опросному листу обязательно прилагать технические условия, выданные предприятием газового хозяйства.

Подпись ответственного

лица_____________________/____________________________/______________________/

Ф.И.О.				должность

Дата «____»_____________20__ г.

РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» 220015, г. Минск, ул. Гурского 30, тел. (017) 256-67-84 факс 256-63-86.