Опросный лист для заказа блочного ШРП

| Наименование организации __________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес _____________________________________________________ |  |
| Контактная информация: телефон, факс, E-mail ____________________________________________________________________ |  |
| Ф.И.О. _____________________________________________________________ |  |
| Входное давление, МПа ______________________________________________ |  |
| Входной диаметр, мм _______________________________ |  |
| Выходное давление, МПа (1-й выход - 2-й выход) __________________________ |  |
| Выходной диаметр, мм (1-й выход - 2-й выход) _________________________ |  |
| Максимальная производительность, м3/ч (1-й выход - 2-й выход) ______________ |  |
| Минимальная производительность, м3/ч (1-й выход - 2-й выход) _______________ |  |
| Требования по устройству дополнительной (вспомогательной) линии редуцирования для работы на малых расходах (1-й выход - 2-й выход) _______ |  |
| Необходимость в резервной линии редуцирования (1-й выход - 2-й выход) _____ |  |
| Необходимость в байпасной линии редуцирования (1-й выход - 2-й выход) _____ |  |
| Необходимость установки узла учета в ГРП (1-й выход - 2-й выход) _____________ |  |
| счетчик газа (1-й выход - 2-й выход) _____________________________ комплекс (коммерческий учет) (1-й выход - 2-й выход) ______________________ Тип системы газоснабжения; Закольцованный Тупиковый. Оснащение ШРП системой телемеханики; Да Нет. Исполнение ШРП; Напольное Настенное. Направление потока газа; Слева-направо Справа-налево. Необходимость установки адаптеров для подключения системы диагностирования PLEXOR; Да Нет. |  |

При комплектации ШРП системой телемеханики необходимо указать место расположения шкафа системы телемеханики согласно прилагаемого рисунка