**РДГД-2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Манжета | 11-95.14.00.032 | 2 |
| 2 | Мембрана | 11-95.14.06.000 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-95.14.00.034 | 1 |
| 4 | Мембрана | 11-95.14.00.035 | 1 |
| 7 | Кольцо 003-006-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 8 | Кольцо 004-007-19-2-1 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 9 | Кольцо 011-014-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо 017-020-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 11 | Кольцо 021-024-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 021-025-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14 | Кольцо 025-028-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15 | Кольцо 027-031-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 055-060-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |