Индикатор загрязненности фильтра ИЗФ, комплект для установки на ФГ всех типоразмеров

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штуцер | 11-04.3.1.00.005 | 2 |
| 2 | Кольцо-демпфер | 11-04.3.1.00.006 | 2 |
| 3 | Гайка М12х1,5 | ОСТ 2Г93-31-78 | 2 |
| 4 | Ниппель 6.01.02 | ОСТ 2Г93-31-78 | 2 |
| 5 | Фитинг 11706-1/8 | фирма «Camozzi» | 2 |
| 6 | Фитинг 1631,01-1/8 | фирма «Camozzi» | 2 |
| 7 | Трубка ДКРНМ 6х1 НД М2 | ГОСТ 617-90 | 1,2 м |

Для ФГ 1,1-25-12 - элемент фильтрующий  20-93-1.100

Для ФГ 3,2-50-12 - элемент фильтрующий  20-93-1.100

Для ФГ 12-80-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.4.01.000

Для ФГ 18-100-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.1.01.000

Для ФГ 24-100-16 - элемент фильтрующий  20-93.8.1.01.000

Для ФГ 25-150-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.3.01.000

Для ФГ 37-200-12 - элемент фильтрующий  20-93.8.2.01.000

Для ФГМ-25, 32, 50 - элемент фильтрующий  11-04.3.1.01.000

Для ФГМ-100 - элемент фильтрующий  11-04.3.2.03.000

Ремкомплект для крана КШ-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 012-016-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

Ремкомплект для крана КШ-100

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |

Ремкомплект для крана КШТ-50

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-09.1.01.00.004 | 4 |
| 2 | Кольцо 020-024-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 054-058-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 4 | Кольцо 070-076-36-1-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШТ-100

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-09.1.02.00.004 | 4 |
| 2 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 095-100-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 4 | Кольцо 130-140-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШ-80

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-99.1.03.00.003 | 2 |
| 2 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШ-150

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-08.4.02.00.003 | 2 |
| 2 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 145-150-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |

Ремкомплект для крана КШ-200

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 11-08.4.03.00.003 | 2 |
| 2 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 3 | Кольцо 200-210-58-1-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |