# РГК-150-01, РГК-200-01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Седло клапана | 11-05.1.1.02.00.000 | 1 |
| 2. | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 3. | Кольцо | 11-93.32.06.002 | 4 |
| 4. | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 5. | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |
| 6. | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 2 |
| 7. | Прокладка | 11-95.10.1.05.01.002 | 1 |
| 8. | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 9. | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |
| 10. | Мембрана | 11-05.1.1.20.00.004 | 1 |
| 11. | Прокладка | 11-95.10.1.04.00.012 | 1 |
| 12. | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 13. | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14. | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15. | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16. | Кольцо 026-030-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 17. | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 18. | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 4 |
| 19. | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20. | Кольцо 060-065-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21. | Кольцо 115-120-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 22. | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 23. | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 24. | Кольцо 165-170-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 25. | Кольцо 155-160-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 26. | Кольцо 090-100-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 27. | Кольцо 260-270-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |