**РДБК1М-100-70 (с 01.07г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Мембрана | 11-95.10.2.01.01.100 | 1 |
| 2 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 4 | Клапан | 11-95.10.2.01.04.000-01 | 1 |
| 5 | Уплотнение | 11-95.10.2.01.04.002-01 | 1 |
| 9 | Седло клапана | 11-95.10.2.01.00.014-01 | 1 |
| 10 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 2 |
| 11 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 2 |
| 12 | Кольцо 095-100-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 014-017-19-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 14 | Кольцо 025-030-30-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 15 | Кольцо 050-058-46-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 122-130-46-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Кольцо 135-145-46-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
|  | Пневмодроссель SCO-606-1/4 Camozzi |  | 2 |
|  | Фитинг 2023-1/4-1/4 Camozzi |  | 2 |