**РДБК1М-50-35 (с 01.07г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| 1 | Мембрана (большая) | 11-95.10.1.01.01.004 | 1 |
| 2 | Мембрана (пилота) | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 |
| 4 | Клапан (L=69мм ) | 11-95.10.1.01.03.000 | 1 |
| 5 | Уплотнение | 11-95.10.1.01.03.002 | 1 |
| 6 | Седло клапана(L=22мм**)** | 11-95.10.1.02.00.003 | 1 |
| 7 | Седло клапана | 11-95.10.1.04.01.004 | 2 |
| 8 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 2 |
| 9 | Шпилька | 11-95.10.1.04.01.103 | 2 |
| 15 | Кольцо 048-052-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 17 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 18 | Кольцо 042-050-46-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 19 | Кольцо 060-070-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 20 | Кольцо 090-100-58-2-4 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 21 | Пневмодроссель SCO-606-1/4 Camozzi |  | 2 |
| 22 | Фитинг 2023 1/4 -1/4 Camozzi |  | 2 |