# РДГПК-50 (до 2007 г.)

***Без клапана регулятора 11-93.32.15.000***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 11-93.32.16.000 | 1 |
| 2 | Мембрана | Собрать в узел | 11-93.32.00.015 | 1 |
| 3 | Мембрана | 11-93.32.00.015А | 1 |
| 4. | Прокладка | 11-93.32.00.028А | 1 |
|  |  |  |  |
| 5. | Кольцо | 11-93.32.00.018А | 1 |
| 6. | Прокладка | 11-93.32.00.074 | 1 |
| 7. | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 8. | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 |
| 9. | Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10. | Кольцо 013-017-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 11. | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12. | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13. | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 14. | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 15. | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 16. | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |