**Ремкомплект для регуляторов РГК-150 и РГК-200**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | | |
| РГК-150-00  РГК-200-00 | РГК-150-01  РГК-200-01 | РГК-150-02  РГК-200-02 |
| 1 | Седло клапана | 11-05.1.1.02.00.000 | 1 | | |
| 2 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 | | |
| 3 | Кольцо | 11-93.32.06.002 | 4 | | |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 | | |
| 5 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 | 1 | - | |
| 6 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | - | 1 | |
| 7 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 2 | | |
| 8 | Прокладка | 11-95.10.1.05.01.002 | 1 | | |
| 9 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.004 | 1 | | |
| 10 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 | 1 | | - |
| 11 | Мембрана | 11-05.1.1.20.00.004 | 1 | | - |
| 12 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.000 | - | | 1 |
| 12 | Прокладка | 11-95.10.1.04.00.012 | 1 | | - |
| 13 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | | |
| 14 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 15 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 16 | Кольцо 026-030-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | | |
| 17 | Кольцо 020-025-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | | |
| 18 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 4 | | 3 |
| 19 | Кольцо 045-050-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 20 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 21 | Кольцо 115-120-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 22 | Кольцо 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | | |
| 23 | Кольцо 130-135-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 24 | Кольцо 145-150-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 25 | Кольцо 155-160-36-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 26 | Кольцо 090-100-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |
| 27 | Кольцо 260-270-58-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | |