**Ремкомплект для регулятора РДГД-50**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Манжета | 11-08.1.00.013 | 1 |  |
| 2 | Мембрана | 11-08.1.01.010 | 1 |  |
| 3 | Мембрана | 11-08.1.03.004 | 1 |  |
| 4 | Клапан | 11-08.1.05.000 | 1 |  |
| 5 | Мембрана | 11-08.1.06.000 | 1 |  |
| 6 | Клапан | 11-08.1.07.000 | 1 |  |
| 7 | Кольцо 004-007-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 8 | Кольцо 005-008-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 9 | Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 10 | Кольцо 021-025-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |
| 11 | Кольцо 024-028-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |  |